## Slide 1
INSTRUMENTACIÓN

## Slide 2: MEDICIONES DE VARIABLES MECÁNICAS
Segundo parcial (Capítulo III)
15%
Medición de variables mecánicas haciendo uso directo o indirecto de los transductores

## Slide 3: Medición de Variables Mecánicas
Temperatura
RTD
Presión
Deformación elástica
Electromecánicos
Nivel
Desplazamiento
Presión hidrostática
Según las características del liquido
Caudal
Por restricción
Tipo turbina
Termistores
Termopares
Termómetros

## Slide 4
INSTRUMENTACIÓN
MEDICIÓN DE TEMPERATURA

## Slide 5: TEMPERATURA
Ley cero de la termodinámica
Escala de medición
Transductores

## Slide 6
1. Ley cero de la Termodinámica
1.1 Equilibrio Térmico
1.2 Definición de Temperatura

## Slide 7
1.1. Equilibrio Térmico

## Slide 8
1.2. Definición de temperatura
“Medida interna de un sistema”
RAE: Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos del ambiente.

## Slide 9
2. Escala de medición

## Slide 10
2. Escala de medición
Celsius [°C]
Fahrenheit [°F]
Kelvin [K]
  Rankine [°R]
  Réaumur [°Re]

## Slide 11
2. Escala de medición
Fahrenheit [°F] (1724 - Gabriel Daniel Fahrenheit): Divide el rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición del agua en 180 partes iguales.
T. Congelación | T. ebullición
32 °F | 212 °F

## Slide 12
2. Escala de medición
Celsius [°C] (1742 - Andrés Celsius):. Divide el rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición del agua en 100 partes iguales.
T. Congelación | T. ebullición
0 °C | 100 °C

## Slide 13
2. Escala de medición
Kelvin [K] (1848 - William Thompson Kelvin): También conocida como escala absoluta, es la escala usada en el sistema internacional, está basada en la escala Celsius estableciendo el cero absoluto en -273.15 °C.
T. Congelación | T. ebullición
273.15 K | 373.15 K

## Slide 14
2. Escala de medición
Celsius [°C]
Fahrenheit [°C]
Kelvin [K]
Rankine [°R]

## Slide 15
2. Escala de medición
Celsius [°C]
Fahrenheit [°C]
Kelvin [K]
Rankine [°R]

## Slide 16
Ejemplo
Determinar la temperatura donde la escala Fahrenheit y Celsius muestran el mismo valor

## Slide 17
Ejemplo
Determinar la temperatura donde la escala Fahrenheit y Celsius muestran el mismo valor

## Slide 18
Ejemplo
Determinar la temperatura donde la escala Fahrenheit y Celsius muestran el mismo valor

## Slide 19
Ejemplo
Determinar la temperatura donde la escala Fahrenheit y Celsius muestran el mismo valor

## Slide 20
Ejemplo
Determinar la temperatura donde la escala Fahrenheit y Celsius muestran el mismo valor

## Slide 21
Ejemplo
Determinar la temperatura donde la escala Fahrenheit y Celsius muestran el mismo valor
A -40[°F] se tiene -40[°C]

## Slide 22
Ejemplo
La temperatura de la corona solar tiene un valor de Tcs=2x107 [°C], la temperatura del helio liquido tiene un valor de The=-268.93[°C]. Expresar los valores en términos de la temperatura absoluta

## Slide 23
Ejemplo
La temperatura de la corona solar tiene un valor de Tcs=2x107 [°C], la temperatura del helio liquido tiene un valor de The=-268.93[°C]. Expresar los valores en términos de la temperatura absoluta

## Slide 24
Ejemplo
La temperatura de la corona solar tiene un valor de Tcs=2x107 [°C], la temperatura del helio liquido tiene un valor de THe=-268.93[°C]. Expresar los valores en términos de la temperatura absoluta

## Slide 27
3. Transductores

## Slide 28
3. Transductores
3.1 Transductor resistivo RTD (Resistive Temperature Detectors)

## Slide 29
3. Transductores
3.2 Transductor resistivo termistor

## Slide 30
3. Transductores
3.3 Termopares

## Slide 31
3. Transductores
3.1 Transductor resistivo RTD (Resistive Temperature Detectors)
3.2 Transductor resistivo termistor
3.3 Termopares
3.4 ¿?

## Slide 32
3. Transductores
3.1 Transductor resistivo RTD (Resistive Temperature Detectors)
3.2 Transductor resistivo termistor
3.3 Termopares
3.4 Termómetros

## Slide 33
3. Transductores
3.1 Transductor resistivo RTD (Resistive Temperature Detectors)
3.2 Transductor resistivo termistor
3.3 Termopares
3.4 Termómetros
3.5 Transductores de temperatura semiconductores

## Slide 34
3.4 Termómetros
Termómetros de vidrio
Termómetros bimetálicos
Termómetros infrarrojos

## Slide 35
Termómetro de vidrio
Aplicación Industrial
Aplicación personal (hogar)
Bajo Costo
Fácil Implementación

## Slide 36
Termómetro de vidrio
Aplicación Industrial
Aplicación personal (hogar)
Bajo Costo
Fácil Implementación
Construcción
Tubo de vidrio con un reservorio para un líquido llamado bulbo, con un canal delgado por el cual el líquido fluye

## Slide 37
Termómetro de vidrio
Coeficiente de temperatura: Mide el cambio de longitud o volumen que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente cambia de temperatura, provocando una dilatación térmica [°C-1]

## Slide 38
Termómetro de vidrio
Dilatación

## Slide 39
Termómetro de vidrio
Dilatación
Liquido (Fluido) | Rango [°C]
Mercurio | -35 → 280
Pentano | -200 → 20
Alcohol | -110 → 50
Tolueno | -70 → 100

## Slide 40
Termómetro de vidrio
Dilatación
Ventajas
Múltiples aplicaciones
Bajo costo
Fácil implementación
Ventajas
Rango limitado
Poca robustez
Tiempo de respuesta elevado
Sin registro y/o control
Peligroso

## Slide 41
Termómetro bimetálicos

## Slide 42
Termómetro bimetálicos
Bimetal: Toda pieza formada por dos metales con diferente coeficiente de dilatación térmica y que se encuentran unidos firmemente.

## Slide 43
Termómetro bimetálicos
Bimetal: Toda pieza formada por dos metales con diferente coeficiente de dilatación térmica y que se encuentran unidos firmemente.
Termómetro Bimetálico: Convierte un cambio de temperatura en un desplazamiento o deformación mecánica sobre el bimetal del cual está compuesto.

## Slide 44
Termómetro bimetálicos

## Slide 45
Termómetro bimetálicos
L: Longitud final [m]
S: Coeficiente de dilatación inicial [oC-1]
Lo: Longitud inicial [m]
T: Temperatura en el punto T [oC]
To: Temperatura inicial (Tambiente) [oC]

## Slide 46
Termómetro bimetálicos
Material | 
Aluminio | 23
Cobre | 17
Plomo | 29
Acero | 11
64%hierro, 36%niquel | 0.7
Material | 
Aluminio | 23
Cobre | 17
Plomo | 29
Acero | 11
64%hierro, 36%niquel | 0.7

## Slide 47
Termómetro bimetálicos
Radio de curvatura de un bimetal

## Slide 48
Termómetro bimetálicos
Radio de curvatura de un bimetal
C: espesor total
n: relación de elasticidad /
m: relación de espesor /
α: Coeficiente de dilatación

## Slide 49
Termómetro bimetálicos
Radio de curvatura de un bimetal
C: espesor total
α: Coeficiente de dilatación

## Slide 50
Termómetro bimetálicos
Ejemplo
Calcular el radio curvatura de un transductor bimetálico recto de un espesor de 4 mm, compuesto de Al e Invar (6.7x10-6), con un de 50 oC.

## Slide 51
Termómetro bimetálicos
Ejemplo
Calcular el radio curvatura de un transductor bimetálico recto de un espesor de 4 mm, compuesto de Al e Invar (6.7x10-6), con un de 50 oC.

## Slide 52
Termómetro bimetálicos
Ejemplo
Calcular el radio curvatura de un transductor bimetálico recto de un espesor de 4 mm, compuesto de Al e Invar (6.7x10-6), con un de 50 oC.

## Slide 53
Termómetro bimetálicos
Configuraciones de los transductores de temperatura bimetálicos
Existen 3 tipos de transductores de temperatura bimetálicos:
    Los rectos
    Los espirales
    Los helicoidales o de resorte

## Slide 54
Termómetro bimetálicos
Configuraciones de los transductores de temperatura bimetálicos
    Los rectos

## Slide 55
Termómetro bimetálicos
Configuraciones de los transductores de temperatura bimetálicos
    Los espirales

## Slide 56
Termómetro bimetálicos
Configuraciones de los transductores de temperatura bimetálicos
    Los helicoidales o de resorte

## Slide 57
Termómetro bimetálicos
Configuraciones de los transductores de temperatura bimetálicos

## Slide 58
Termómetros infrarrojos (Termografía)

## Slide 59
Longitud de Onda
Separación espacial existente entre dos puntos cuyo estado de movimiento es idéntico [nm]
Termómetros infrarrojos (Termografía)

## Slide 60: Radiación Electromagnética
Termómetros infrarrojos (Termografía)
Combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro

## Slide 61
Termómetros infrarrojos (Termografía)
Espectro Electromagnético

## Slide 62
Las ondas con mayor longitud de onda tienen menor frecuencia y viceversa, los cuerpos al calentarse emiten diferentes ondas del espectro dependiendo de su temperatura.
Termómetros infrarrojos (Termografía)

## Slide 63
Termómetros infrarrojos (Termografía)

## Slide 64
Termómetros infrarrojos (Termografía)

## Slide 65
Termómetros infrarrojos (Termografía)

## Slide 66
Termómetros infrarrojos (Termografía)

## Slide 67
Termómetros infrarrojos (Termografía)

## Slide 68
Termómetros infrarrojos (Termografía)

## Slide 69
Termómetros infrarrojos (Termografía)

## Slide 70
Termómetros infrarrojos (Termografía)

## Slide 71
Termómetros infrarrojos

## Slide 72
3.5 Transductores de temperatura semiconductores
Diodos de juntura
Semiconductores

## Slide 73
Diodos de juntura
Descripción
Dispositivos semiconductores no lineales. La curva de la tensión de conducción contra la corriente en el diodo es sensible a la temperatura externa a este.

## Slide 74
Diodos de juntura

## Slide 75
Diodos de juntura
I: Corriente
n: Factor de idealidad
Io: Corriente inversa
VT: Potencia térmico (25.7mV)
Vc: Tensión de conducción

## Slide 76
Diodos de juntura
I: Corriente
n: Factor de idealidad
Io: Corriente inversa
VT: Potencia térmico (25.7mV)
Vc: Tensión de conducción

## Slide 77
Diodos de juntura

## Slide 78
Diodos de juntura
VT1: Tensión de conducción a temperatura final T1 [V]
K: Coeficiente de temperatura [V/oC]
VT2: Tensión de conducción a temperatura inicial T0 (Tambiente)[V]

## Slide 79
Diodos de juntura
K: Coeficiente de temperatura [V/oC]
Material | Tensión de operación [V] | K [mV/°C]
Silicio | 0.7 | -2.5
Germanio | 0.2 | -2.0
K → Sensibilidad del diodo de juntura

## Slide 80
Diodos de juntura

## Slide 81
Diodos de juntura