## Slide 1
INSTRUMENTACIÓN

## Slide 2
INSTRUMENTACIÓN
TRANSDUCTOR RESISTIVO
RTD
(Resistive Temperature Detectors)

## Slide 3: Características de una RTD
Descripción
Símbolo electrito
Aspecto físico
Construcción

## Slide 4: RTD: Resistive Temperature Detectors
Símbolo eléctrico

## Slide 5: RTD: Resistive Temperature Detectors
Aspecto Físico

## Slide 6: RTD: Resistive Temperature Detectors
Aspecto Físico
PT100

## Slide 7: RTD: Resistive Temperature Detectors
Construcción

## Slide 8: RTD: Resistive Temperature Detectors
Construcción

## Slide 9: Modelo matemático RTD
Función
Modelo lineal
Coeficiente de temperatura

## Slide 10: RTD: Resistive Temperature Detectors
La variación de su resistencia es función de la temperatura

## Slide 11: RTD: Resistive Temperature Detectors
Coeficiente de temperatura positivo: A mayor temperatura mayor resistencia (Conduce menos)

## Slide 12: RTD: Resistive Temperature Detectors
Coeficiente de temperatura positivo: A mayor temperatura mayor resistencia (Conduce menos)

## Slide 13: RTD: Resistive Temperature Detectors
Coeficiente de temperatura positivo: A mayor temperatura mayor resistencia (Conduce menos)
Rango

## Slide 14: RTD: Resistive Temperature Detectors

## Slide 15: RTD: Resistive Temperature Detectors

## Slide 16: RTD: Resistive Temperature Detectors

## Slide 17: RTD: Resistive Temperature Detectors

## Slide 18: RTD: Resistive Temperature Detectors
Modelo Matemático

## Slide 19: RTD: Resistive Temperature Detectors

## Slide 20: RTD: Resistive Temperature Detectors
RRTD: Resistencia a la temperatura T [Ω]
α: Coeficiente de temperatura [oC-1]
T: Temperatura en el punto T [oC]
To: Temperatura de referencia (Tambiente) [oC]
Ro: Resistencia a la temperatura de referencia [oC]

## Slide 21: RTD: Resistive Temperature Detectors
α: Coeficiente de temperatura [oC-1]

## Slide 22: RTD: Resistive Temperature Detectors
α: Coeficiente de temperatura [oC-1]

## Slide 23: RTD: Resistive Temperature Detectors
α: Coeficiente de temperatura [oC-1]

## Slide 24: RTD: Resistive Temperature Detectors
α: Coeficiente de temperatura [oC-1]

## Slide 25: RTD: Resistive Temperature Detectors
α: Coeficiente de temperatura [oC-1]

## Slide 26: RTD: Resistive Temperature Detectors
α: Coeficiente de temperatura [oC-1]

## Slide 27: Ejercicio
Se dispone de una RTD de cobre [Cu], que cumple en su zona lineal.
¿Determine la relación entre la resistencia del transductor y la variación de temperatura en °C?
Teniendo en cuenta la gráfica y los valores anteriores determine el valor del transductor en la temperatura T.
Ro=50 [Ω] | To=20[°C]
RT=¿? | T=500 [°C]

## Slide 28: Parámetros de una RTD
Resistencia Nominal
Sensibilidad
Tiempo de respuesta
Constante de disipación

## Slide 29: 1. Resistencia Nominal
Resistencia entregada por el transductor a una temperatura de referencia, por lo general a 0 . Esta depende del material utilizado y de su fabricación (longitud del alambre)
Resistencia Nominal | Platino (Pt) | Cobre (Cu) | Níquel (Ni) | Molibdeno (Mo)
R0(Ω) | 25, 50, 100, 200 | 10 | 50, 100, 120 | 100, 200, 500

## Slide 30: 2. Sensibilidad
Capacidad del RTD de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 31: 2. Sensibilidad
Capacidad del RTD de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 32: 2. Sensibilidad
Capacidad del RTD de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 33: 2. Sensibilidad
Capacidad del RTD de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 34: 2. Sensibilidad
Capacidad del RTD de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 35: 2. Sensibilidad
Capacidad del RTD de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 36: 2. Sensibilidad
Por cada variación de 1[°C] el RTD cambia m[Ω]

## Slide 37: 2. Sensibilidad
Capacidad del RTD de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura
¿Cuál es mejor?

## Slide 38: 3. Tiempo de respuesta
Tiempo que tarda el transductor en alcanzar la temperatura del sistema o proceso que está midiendo

## Slide 39: 3. Tiempo de respuesta

## Slide 40: 3. Tiempo de respuesta

## Slide 41: 3. Tiempo de respuesta
τ: Tiempo de estabilización [s]
TfRTD: Temperatura final del RTD [oC]
t: Tiempo [s]
To: Constante que depende de las condiciones iniciales [oC]

## Slide 42: Ejercicio
1. Determinar la ecuación general que modela la temperatura de un RTD en función del tiempo de respuesta para un instante de tiempo de 1τ.
2. La siguiente figura muestra el comportamiento de la temperatura en función del tiempo, calcular la temperatura del transductor en un 1τ.

## Slide 43: 4. Constante de disipación
Capacidad de disipación de calor con respecto a la potencia eléctrica en un ambiente concreto

## Slide 44: 4. Constante de disipación
Capacidad de disipación de calor con respecto a la potencia eléctrica en un ambiente concreto

## Slide 45: 4. Constante de disipación

## Slide 46: 4. Constante de disipación

## Slide 47: 4. Constante de disipación
Para elevar en un grado centígrado la temperatura del sistema el RTD requiere h[W] de potencia disipada

## Slide 48: Ejercicio
Hallar la tensión de la fuente para no elevar la temperatura del RTD no mas de 0.1°C por encima de la temperatura del proceso.

## Slide 49: Laboratorio 1
Diseñar y construir un RTD
Obtener la curva de resistencia vs. Temperatura
Determinar el modelo matemático
Determinar los parámetros del RTD