## Slide 1
INSTRUMENTACIÓN

## Slide 2
INSTRUMENTACIÓN
TRANSDUCTOR RESISTIVO
TERMISTOR

## Slide 3: Características de un TERMISTOR
Descripción
Símbolo electrito
Aspecto físico
Construcción

## Slide 4
Símbolo eléctrico
-
-

## Slide 5
Símbolo eléctrico
-
PTC (+T) / NTC (-T)

## Slide 6
Símbolo eléctrico
PTC (+T): Coeficiente de temperatura positivo: A mayor temperatura mayor resistencia (Conduce menos)
NTC (-T): Coeficiente de temperatura negativo: A mayor temperatura menor resistencia (Conduce mas)

## Slide 7: TERMISTOR
Aspecto Físico

## Slide 8: TERMISTOR
Aspecto Físico

## Slide 9: TERMISTOR
Aspecto Físico

## Slide 10: TERMISTOR
Construcción

## Slide 11: Modelo matemático TERMISTOR
Función
Modelo lineal
Coeficiente de temperatura

## Slide 12: TERMISTOR
La variación de su resistencia es función de la temperatura

## Slide 13: TERMISTOR
La variación de su resistencia es función de la temperatura

## Slide 14: TERMISTOR
Coeficiente de temperatura positivo: A mayor temperatura mayor resistencia (Conduce menos)

## Slide 15: TERMISTOR
Coeficiente de temperatura negativo: A mayor temperatura menor resistencia (Conduce mas)

## Slide 16: TERMISTOR
Resistencia [Ω]
Temperatura [K]
Coeficiente de temperatura negativo: A mayor temperatura menor resistencia (Conduce mas)

## Slide 17: TERMISTOR

## Slide 18: TERMISTOR

## Slide 19: TERMISTOR
Modelo Matemático

## Slide 20: TERMISTOR

## Slide 21: TERMISTOR
RT: Resistencia del termistor a la temperatura T (kelvin) [K]
β: Coeficiente de temperatura [K]
T: Temperatura en el punto T [K]
To: Temperatura de referencia [K]
Ro: Resistencia a la temperatura de referencia [Ω]

## Slide 22: TERMISTOR
β: Coeficiente de temperatura [K]

## Slide 23: Ejercicio
Calcular el coeficiente de temperatura (β) para un termistor
Ro=50 [Ω] | To=20[°C]
RT=100 [Ω] | T=100 [°C]

## Slide 24: TERMISTOR
β: Coeficiente de temperatura [K]

## Slide 25: TERMISTOR
β: Coeficiente de temperatura [K]

## Slide 26: TERMISTOR
β: Coeficiente de temperatura [K]

## Slide 27: TERMISTOR
β: Coeficiente de temperatura [K]

## Slide 28: TERMISTOR
β: Coeficiente de temperatura [K]

## Slide 29: TERMISTOR
β: Coeficiente de temperatura [K]

## Slide 30: Parámetros de un TERMISTOR
Resistencia Nominal
Rango de temperatura
Tiempo de respuesta
Sensibilidad
Constante de disipación

## Slide 31: 1. Resistencia Nominal
3. Tiempo de respuesta
2. Rango de temperatura
Parámetros del fabricantes

## Slide 32: 4. Sensibilidad
Capacidad del TERMISTOR de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 33: 4. Sensibilidad
Capacidad del TERMISTOR de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 34: 4. Sensibilidad
Capacidad del TERMISTOR de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 35: 4. Sensibilidad
Capacidad del TERMISTOR de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 36: 4. Sensibilidad
Capacidad del TERMISTOR de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 37: 4. Sensibilidad
Capacidad del TERMISTOR de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 38: 4. Sensibilidad
No es una constantes, es una función exponencial
Capacidad del TERMISTOR de generar variaciones de resistencia ante variaciones de temperatura

## Slide 39: 4. Sensibilidad

## Slide 40: 5. Constante de disipación
Capacidad de disipación de calor con respecto a la potencia eléctrica en un ambiente concreto

## Slide 41: 5. Constante de disipación
Capacidad de disipación de calor con respecto a la potencia eléctrica en un ambiente concreto

## Slide 42: 5. Constante de disipación
Capacidad de disipación de calor con respecto a la potencia eléctrica en un ambiente concreto

## Slide 43: 5. Constante de disipación
Capacidad de disipación de calor con respecto a la potencia eléctrica en un ambiente concreto

## Slide 44: 5. Constante de disipación (Característica V-I)

## Slide 45: Linealización de una Termistor

## Slide 46: Linealización
En algunos casos para la utilización del termistor se hace necesario linealizar el transductor. Existen diferentes técnicas.
La técnica más simples, requiere únicamente del uso de una resistencia Rp en paralelo.

## Slide 47: Linealización (Técnica: Resistencia Rp Paralelo)

## Slide 48: Linealización (Técnica: Resistencia Rp Paralelo)
Rp debe estar a una temperatura diferente a la del proceso, generalmente a temperatura ambiente

## Slide 49: Linealización (Técnica: Resistencia Rp Paralelo)

## Slide 50: Algoritmo de Linealización
1. Seleccionar el rango del termistor que se desea linealizar, la linealización obtenida será válida únicamente en el rango seleccionado.

## Slide 51: Algoritmo de Linealización
2. Dividir el rango seleccionado en tres partes iguales. Se nombran los tres puntos de temperatura obtenidos como: T1, T2 y T3 respectivamente .

## Slide 52: Algoritmo de Linealización
3. Plantear la ecuación asumiendo la condición de linealidad de Req en cada punto.
RT*
RT

## Slide 53: Algoritmo de Linealización
3. Plantear la ecuación asumiendo la condición de linealidad de Req en cada punto.
RT*
RT

## Slide 54: Algoritmo de Linealización
3. Plantear la ecuación asumiendo la condición de linealidad de Req en cada punto.
RT*
RT

## Slide 55: Algoritmo de Linealización
3. Plantear la ecuación asumiendo la condición de linealidad de Req en cada punto.
RT*
RT

## Slide 56: Algoritmo de Linealización
3. Plantear la ecuación asumiendo la condición de linealidad de Req en cada punto.

## Slide 57: Algoritmo de Linealización
3. Plantear la ecuación asumiendo la condición de linealidad de Req en cada punto.

## Slide 58: Algoritmo de Linealización
3. Plantear la ecuación asumiendo la condición de linealidad de Req en cada punto.

## Slide 59: Algoritmo de Linealización
3. Plantear la ecuación asumiendo la condición de linealidad de Req en cada punto.

## Slide 60: Algoritmo de Linealización
3. Plantear la ecuación asumiendo la condición de linealidad de Req en cada punto.

## Slide 61: Algoritmo de Linealización
3. Plantear la ecuación asumiendo la condición de linealidad de Req en cada punto.

## Slide 62: Algoritmo de Linealización

## Slide 63: Algoritmo de Linealización

## Slide 64: Algoritmo de Linealización

## Slide 65: Algoritmo de Linealización

## Slide 66: Algoritmo de Linealización

## Slide 67: Nueva Función

## Slide 68: Nueva Función
Sensibilidad

## Slide 69: Nueva Función
Sensibilidad

## Slide 70: Nueva Función
Sensibilidad

## Slide 71: Nueva Función
Sensibilidad
Expresión de la sensibilidad de RT* donde el término es la sensibilidad del termistor, RT* sigue sin ser lineal, pero su variación con respecto a la temperatura es menor que antes. Como resultado se tiene que se ha perdido sensibilidad acosta de la linealidad ganada.

## Slide 72: Algoritmo de Linealización (Resumen)
Seleccionar el rango del termistor que se desea linealizar, la linealización obtenida será válida únicamente en el rango seleccionado.
Dividir el rango seleccionado en dos partes iguales ubicando su punto medio. Se nombran los tres puntos equidistantes de temperatura obtenidos como: T1, T2 y T3 respectivamente .
Plantear la ecuación asumiendo la condición de linealidad de Req en cada punto, teniendo en cuenta la equidistancia de los puntos seleccionados.
Medir la resistencia del termistor en T1, T2, y T3 remplazar valores y despejar RP

## Slide 73: Ejemplo
Se tiene un termistor en un rango de temperatura entre -10°C y 30°C, se requiere linealizar en el rango de temperatura, por lo tanto se conecta una resistencia auxiliar Rp en paralelo. Calcular el valor de esta resistencia para que el valor de la resistencia.
Ro=500 [kΩ] | To=20[°C]
 | β=2000 [K]

## Slide 74: 1. Conversión a valores absolutos
Rango de trabajo (Linealización) | -10° y 30°
Temperatura inicial | 20°C

## Slide 75: 1. Conversión a valores absolutos
Rango de trabajo (Linealización) | 263.15[K] y 303.15[K]
Temperatura inicial | 293.15[K]

## Slide 76: 2. Rango de linealización
T1 [K] | T2 [K] | T3 [K]
263.15 | ¿? | 298.15

## Slide 77: 2. Rango de linealización
T1 [K] | T2 [K] | T3 [K]
263.15 | ¿? | 298.15

## Slide 78: 2. Rango de linealización
T1 [K] | T2 [K] | T3 [K]
263.15 | ¿? | 298.15

## Slide 79: 2. Rango de linealización
T1 [K] | T2 [K] | T3 [K]
263.15 | ¿? | 298.15

## Slide 80: 2. Rango de linealización
T1 [K] | T2 [K] | T3 [K]
263.15 | ¿? | 298.15

## Slide 81: 2. Rango de linealización
T1 [K] | T2 [K] | T3 [K]
263.15 | ¿? | 298.15

## Slide 82: 2. Rango de linealización
T1 [K] | T2 [K] | T3 [K]
263.15 |  | 298.15
T1 [K] | T2 [K] | T3 [K]
263.15 |  | 298.15

## Slide 83: 3. Resistencia del termistor para T1, T2, T3

## Slide 84: 3. Resistencia del termistor para T1, T2, T3

## Slide 85: 3. Resistencia del termistor para T1, T2, T3

## Slide 86: 3. Resistencia del termistor para T1, T2, T3

## Slide 87: 3. Resistencia del termistor para T1, T2, T3

## Slide 88: 3. Resistencia del termistor para T1, T2, T3

## Slide 89: 3. Resistencia del termistor para T1, T2, T3

## Slide 90: 3. Resistencia del termistor para T1, T2, T3

## Slide 91: 4. Calcular Rp

## Slide 92: 4. Calcular Rp

## Slide 93: 4. Calcular Rp

## Slide 94: 4. Calcular Rp

## Slide 95: 4. Calcular Rp

## Slide 98: Laboratorio 2
Diseñar y construir un RTD
Obtener la curva de resistencia vs. Temperatura
Determinar el modelo matemático
Determinar los parámetros del RTD