## Slide 1
INSTRUMENTACIÓN

## Slide 2
INSTRUMENTACIÓN
GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS

## Slide 3: Características de una Galga
Definición
Símbolo eléctrico
Aspecto físico

## Slide 4
Son transductores que se basan en la variación de la resistencia eléctrica debida a la deformación mecánica
Definición

## Slide 5
Símbolo eléctrico

## Slide 6: GALGAS EXTENSIOMETRICAS
Aspecto Físico

## Slide 7: GALGAS EXTENSIOMETRICAS
Aspecto Físico

## Slide 8: GALGAS EXTENSIOMETRICAS
Aspecto Físico

## Slide 9: GALGAS EXTENSIOMETRICAS
Aspecto Físico

## Slide 10: GALGAS EXTENSIOMETRICAS
Aspecto Físico

## Slide 11: GALGAS EXTENSIOMETRICAS
Aspecto Físico
http://www.rdpe.com/uk/men-load.htm

## Slide 12: Construcción
Hilo Metálico
Película Metálica
Galgas semiconductoras
….

## Slide 13
Galgas de hilo metálico
© ITES-Paraninfo

## Slide 14
Galgas de película metálica
© ITES-Paraninfo

## Slide 15
Galgas semiconductoras
© ITES-Paraninfo

## Slide 16
Otras formas constructivas
© ITES-Paraninfo

## Slide 17: Aplicación según su geométrica
Uniaxial
Biaxial
Tipo Roseta
  Rectangular
  Aplicaciones

## Slide 18: 1. Galga Uniaxial

## Slide 19: 2. Galga Biaxial

## Slide 20: 3. Tipo Roseta
Roseta Rectangular
Roseta Delta

## Slide 21
Tipo Viga
Tipos S o Z
Tipo Anillo
Aplicaciones
Tipo y aplicaciones de las Galgas

## Slide 22: 1. Tipo Viga

## Slide 23: 2. Tipo S o Z

## Slide 24: 3. Tipo Anillo

## Slide 25
Criterio | Tipos de célula | Aplicaciones
Tipo de trabajo | Tracción | Medida de peso Medidas on-line Uso general
 | Compresión | 
 | Tracción/compresión | 
 | Fatiga | Ensayos dinámicos
 | Impacto | 
Margen de medida | Microcélulas de carga | Alta precisión
 | Margen amplio | Uso general
Comportamiento dinámico | Fatiga | Sistemas sometidos a fatiga
 | Alta velocidad | Vibración Ensayos dinámicos
© ITES-Paraninfo
3. Aplicaciones

## Slide 26
Criterio | Tipos de célula | Aplicaciones
Tipo de trabajo | Tracción | Medida de peso Medidas on-line Uso general
 | Compresión | 
 | Tracción/compresión | 
 | Fatiga | Ensayos dinámicos
 | Impacto | 
Margen de medida | Microcélulas de carga | Alta precisión
 | Margen amplio | Uso general
Comportamiento dinámico | Fatiga | Sistemas sometidos a fatiga
 | Alta velocidad | Vibración Ensayos dinámicos
© ITES-Paraninfo
3. Aplicaciones

## Slide 27
3. Aplicaciones
Aplicación de galgas extensiometricas en el laboratorio de mecánica de materiales depara obtener la deformación en elementos sometidos a cargas combinadas.
España

## Slide 28
3. Aplicaciones
Aplicación de galgas extensiometricas en el laboratorio de mecánica de materiales depara obtener la deformación en elementos sometidos a cargas combinadas.
España

## Slide 29
3. Aplicaciones

## Slide 30
3. Aplicaciones
Aplicación de galgas extensiometricas en el laboratorio de mecánica de materiales depara obtener la deformación en elementos sometidos a cargas combinadas.
España

## Slide 31
3. Aplicaciones
Aplicación de galgas extensiometricas en el laboratorio de mecánica de materiales depara obtener la deformación en elementos sometidos a cargas combinadas.
España

## Slide 32: Modelo matemático Galgas
Definiciones
Modelo lineal
Coeficiente de temperatura

## Slide 33
Galgas:
1. Definiciones

## Slide 34
Galgas: Son transductores que se basan en la variación de la resistencia eléctrica debida a la deformación mecánica
1. Definiciones

## Slide 35
Galgas: Son transductores que se basan en la variación de la resistencia eléctrica debida a la deformación mecánica
1. Definiciones
Efecto piezorresistivo

## Slide 36
Galgas: Son transductores que se basan en la variación de la resistencia eléctrica debida a la deformación mecánica
1. Definiciones
Efecto Piezorresistivo: Propiedad de algunos materiales conductores y semiconductores, cuya resistencia eléctrica cambia cuando se los somete a un esfuerzo o estrés mecánico que los deforma

## Slide 37
1. Definiciones
Tensión – Tracción – Esfuerzo
Compresión – Estres

## Slide 38
1. Definiciones
Tensión – Tracción
Compresión – Estrés
F (+)
F (-)

## Slide 39
Esfuerzo (σ): Fuerza externa por unidad de área transversal que actúa sobre un objeto
1. Definiciones

## Slide 40
1. Definiciones

## Slide 41
1. Definiciones

## Slide 42
1. Definiciones

## Slide 43
1. Definiciones

## Slide 44
Deformación (ε): Cambio de longitud (con respecto a la longitud inicial)
1. Definiciones

## Slide 45
Deformación (ε): Cambio de longitud (con respecto a la longitud inicial)
1. Definiciones
Esfuerzo (σ): Fuerza externa por unidad de área transversal que actúa sobre un objeto

## Slide 46
Deformación (ε): Cambio de longitud con respecto a la longitud inicial.
1. Definiciones
Esfuerzo (σ): Fuerza externa por unidad de área transversal que actúa sobre un objeto.

## Slide 47
1. Definiciones
Modulo de elasticidad o Modulo de Young

## Slide 48
1. Definiciones
Modulo de elasticidad o Modulo de Young
Resistencia de un material a la deformación

## Slide 49
1. Definiciones
Modulo de elasticidad o Modulo de Young
Resistencia de un material a la deformación

## Slide 50
1. Definiciones
Modulo de elasticidad o Modulo de Young
Material | 
Acero | 
Cobre | 
Aluminio | 
Mercurio | 
Material | 
Acero | 
Cobre | 
Aluminio | 
Mercurio | 

## Slide 51
1. Definiciones

## Slide 52
1. Definiciones

## Slide 53: Ejemplo
Se tiene un trozo de cobre (ρ=), el cual se somete a fuerzas longitudinales que lo comprimen y elongan, analizar l os cambio en la resistencia de la pieza.
Compresión | 0.5 cm
Elongación | 0.2 cm

## Slide 54
Tensión – Tracción
Compresión – Estres

## Slide 55: 1. Condiciones iniciales (Sin esfuerzo)

## Slide 56: 1. Condiciones iniciales (Sin esfuerzo)

## Slide 57: 2. Esfuerzo de compresión

## Slide 58: 2. Esfuerzo de compresión

## Slide 59: 2. Esfuerzo de compresión

## Slide 60: 2. Esfuerzo de compresión

## Slide 61: 2. Esfuerzo de compresión

## Slide 62: 2. Esfuerzo de compresión

## Slide 63: 2. Esfuerzo de compresión

## Slide 64: 2. Esfuerzo de compresión

## Slide 65: 3. Esfuerzo de tensión

## Slide 66: 3. Esfuerzo de tensión

## Slide 67: 3. Esfuerzo de tensión

## Slide 68: 3. Esfuerzo de tensión

## Slide 69: Generalizando
Compresión
Tensión

## Slide 70: Generalizando
De forma general

## Slide 71: Generalizando
De forma general

## Slide 72: Generalizando
De forma general

## Slide 73: Generalizando
De forma general

## Slide 74: Generalizando
De forma general

## Slide 75: Generalizando
De forma general

## Slide 76: Generalizando
De forma general

## Slide 77: Generalizando
De forma general

## Slide 78: Generalizando
De forma general

## Slide 79: Generalizando
De forma general

## Slide 80: Sensibilidad al esfuerzo
Factor de galga

## Slide 81
1. Factor de galga
Factor de Galga (FG , G): Sensibilidad al esfuerzo. El factor de galga es definido como la relación de variación fraccional de resistencia eléctrica y la variación fraccional de longitud

## Slide 82
1. Factor de galga
Factor de Galga (FG , G) para metales

## Slide 83
1. Factor de galga
Factor de Galga (FG , G) para metales

## Slide 84
1. Factor de galga
Factor de Galga (FG , G) para metales

## Slide 85
1. Factor de galga
Factor de Galga (FG , G) para metales

## Slide 86
1. Factor de galga
Factor de Galga (FG , G)

## Slide 87
1. Factor de galga
Factor de Galga (FG , G)

## Slide 88
1. Factor de galga
Factor de Galga (FG , G)

## Slide 89
1. Factor de galga
Factor de Galga (FG , G)

## Slide 90
1. Factor de galga
Factor de Galga (FG , G)

## Slide 91
1. Factor de galga
Factor de Galga (FG , G)
Ecuación generalizada para la resistencia de las Galgas Extensiométricas

## Slide 92: Ejercicio
A una galga cuadrada de 1[m] de longitud zzccczzzzzzzz (modulo Young Cu) se le incorpora una masa m. Si la galga se deforma 0.1[%] de su longitud inicial
¿Cuál es el valor de m?
Si (Cu) ¿Cuál es el valor de Ro?
Si FG=2, Ro=170[μΩ] y Lo=1m ¿Cuál es el valor de ∆R?