## Slide 1
INSTRUMENTACIÓN

## Slide 2
INSTRUMENTACIÓN
TRANSDUCTOR CAPACITIVO

## Slide 3: Características generales de un Transductor Capacitivo
Definición
Tipos de condensadores
  Cilíndrico
  Placas paralelas
Permitividad

## Slide 4
Basan su funcionamiento en la variación de la capacitancia de un condensador, con respecto a fenómenos o cambios en su geometría. Son utilizados para la medición de nivel, presión, velocidad y posición.
Definición

## Slide 5: Tipos de condensadores
Condensador de placas paralelas

## Slide 6: Tipos de condensadores
Condensador de placas paralelas
Condensador Cilíndrico

## Slide 7: Condensador Cilíndrico

## Slide 8: Condensador Cilíndrico

## Slide 9: Condensador Cilíndrico
C es la capacitancia de salida.
a y b los radios de los cilindros.
l la altura de los dos cilindros.
es la permitividad del material ubicado entre las dos placas.

## Slide 10: Condensador placas paralelas

## Slide 11: Condensador placas paralelas

## Slide 12: Condensador placas paralelas
C es la capacitancia de salida.
A es el área de la placa.
d es la distancia de separación entre placas.
es la permitividad del material ubicado entre las dos placas.

## Slide 13: Permitividad
La permitividad es una constante dieléctrica que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio

## Slide 14: Características de una Transductor Capacitivo
Modelo matemático
Tipo de transductores capacitivos
Sensibilidad

## Slide 15: Modelo matemático

## Slide 16: Modelo matemático

## Slide 17: Modelo matemático

## Slide 18: Tipos de transductores capacitivos
Se clasifican en dependencia del tipo de deformación o cambio de geometría aplicado al condensador, los tipos definidos son:
Transductores capacitivos de separación de placas variable (Varia d).
Transductores capacitivos de área variable (Varia A).
Transductores capacitivos de dieléctrico variable (Varia ε).

## Slide 19: 1. Transductores capacitivos de separación de placas variable

## Slide 20
Función

## Slide 21
Función

## Slide 22
¿Sensibilidad?

## Slide 23
¿Sensibilidad?

## Slide 24
¿Sensibilidad?

## Slide 25
Sensibilidad

## Slide 26: Ejercicio
Se desea hallar la gráfica de comportamiento del transductor capacitivo de separación de placas variable mostrado en la figura. El rango de medición está entre 1 mm y 10 mm, el material dieléctrico es aire.

## Slide 27: 2. Transductores capacitivos de área variable

## Slide 28
L1
L2
Función

## Slide 29
L1
L2
Función

## Slide 30
Función
L1
L2

## Slide 31
Función

## Slide 32
L1
L2
Sensibilidad

## Slide 33
L1
L2
Sensibilidad

## Slide 34
L1
L2
Sensibilidad

## Slide 35
L1
L2
Sensibilidad

## Slide 36
Sensibilidad

## Slide 37: Ejercicio
Se desea hallar la gráfica de comportamiento y sensibilidad del transductor capacitivo de área variable mostrado en la figura. Tomando cuatro valores de separación.
1mm

## Slide 38: 3. Transductores capacitivos de dieléctrico variable

## Slide 40
C1
C2
ε1
ε2

## Slide 41
C1
C2
ε1
ε2
X
L2
L1

## Slide 42
C1
C2
ε1
ε2
X
L2
L1

## Slide 43
C1
C2
ε1
ε2
X
L2
L1

## Slide 44
C1
C2
ε1
ε2
X
L2
L1

## Slide 49
Función

## Slide 50
Sensibilidad

## Slide 51
Sensibilidad

## Slide 52
Sensibilidad

## Slide 53: Transductores capacitivo cilíndrico de dieléctrico variable

## Slide 54: Transductores capacitivo cilíndrico de dieléctrico variable

## Slide 55: Ejercicio
Si X puede variar de 1mm hasta 10mm, determinar la capacitancia equivalente y la sensibilidad si el área de las placas es 10 cm^2

## Slide 56: Aspecto Físico
Símbolo eléctrico
Aspecto físico

## Slide 57
Aspecto Físico

## Slide 58
Aspecto Físico

## Slide 59
Aspecto Físico