## Slide 1
INSTRUMENTACIÓN

## Slide 2
INSTRUMENTACIÓN
TRANSDUCTOR INDUCTIVO

## Slide 3: Características generales de un Transductor Inductivo
Definición
Circuito equivalente (Elec - Mag)
Tipos de transductores inductivos
  Reluctancia Variable
  Inductancia mutua variable

## Slide 4
Basan su funcionamiento en la variación de la reluctancia de un circuito magnético y/o en la variación de la inductancia mutua. Son utilizados para la medición de posición, desplazamiento y detección.
1. Definición

## Slide 5
2. Circuito equivalente

## Slide 6
Transformador

## Slide 7
Transformador
Circuito Magnético

## Slide 8
2. Circuito equivalente

## Slide 9
2. Circuito
Equivalente

## Slide 10
2. Circuito
Equivalente

## Slide 11
2. Circuito
Equivalente

## Slide 12
2. Circuito
Equivalente

## Slide 13
2. Circuito
Equivalente

## Slide 14
2. Circuito
Equivalente

## Slide 15
2. Circuito
Equivalente

## Slide 16
Área Transversal (Tipo de Núcleos)
AT

## Slide 17
2. Circuito
Equivalente

## Slide 18
3. Tipos de Transductores Inductivos
  3.1 Reluctancia Variable
  3.2 Inductancia mutua variable

## Slide 19: 3.1. Reluctancia Variable

## Slide 20
Reluctancia
Variables

## Slide 21
Reluctancia
Variables

## Slide 22
Reluctancia
Variables

## Slide 23
Reluctancia
Variables

## Slide 24
Reluctancia
Variables

## Slide 25
Inductancia (L)

## Slide 26
Inductancia (L)

## Slide 27
Inductancia (L)

## Slide 28
Inductancia (L(x))

## Slide 29
Inductancia (L(x))

## Slide 30
Sensibilidad

## Slide 31
Sensibilidad

## Slide 32: Ejercicio
9cm
1cm
Se tiene un núcleo cuadrado con N=100 y =1000. Graficar la función L(x) y S(x) para un rango

## Slide 33
El núcleo tiene N=100 r_circunferencia=5 cm. Calcular un μr de tal manera que la sensibilidad para el entrehierro inducido sea 89 [H/mm]. Suponga que el transductor se comporta linealmente en el entre hierro considerando entre 0 y 5 mm

## Slide 34: 3.2. Inductancia mutua variable

## Slide 35
Transformador diferencial lineal variable

## Slide 36
Transformador diferencial lineal variable
Linear Variable Differential Transformer
(LVDT)

## Slide 37
Transformador diferencial lineal variable
Linear Variable Differential Transformer
(LVDT)

## Slide 44
Caso 1: Núcleo en la posición nula (sin desplazamiento)
Caso 2: Desplazamiento hacia arriba de la posición nula
Caso 2: Desplazamiento hacia abajo de la posición nula

## Slide 45
Caso 1: Núcleo en la posición nula (sin desplazamiento)
Caso 2: Desplazamiento hacia arriba de la posición nula
Caso 2: Desplazamiento hacia abajo de la posición nula

## Slide 46
Caso 1: Núcleo en la posición nula (sin desplazamiento)
Caso 2: Desplazamiento hacia arriba de la posición nula
Caso 2: Desplazamiento hacia abajo de la posición nula

## Slide 47
Caso 1: Núcleo en la posición nula (sin desplazamiento)
Caso 2: Desplazamiento hacia arriba de la posición nula
Caso 2: Desplazamiento hacia abajo de la posición nula

## Slide 48
Caso 1: Núcleo en la posición nula (sin desplazamiento)
Caso 2: Desplazamiento hacia arriba de la posición nula
Caso 2: Desplazamiento hacia abajo de la posición nula

## Slide 49
Caso 1: Núcleo en la posición nula (sin desplazamiento)
Caso 2: Desplazamiento hacia arriba de la posición nula
Caso 2: Desplazamiento hacia abajo de la posición nula

## Slide 50
Caso 1: Núcleo en la posición nula (sin desplazamiento)
Caso 2: Desplazamiento hacia arriba de la posición nula
Caso 2: Desplazamiento hacia abajo de la posición nula

## Slide 51
Vsalida

## Slide 52: Inductancia Mutua
Se considera un cilindro de área transversal A, sobre el que se coloca dos embobinados de N1 y N2 vueltas, y de largo l.

## Slide 53: Inductancia Mutua
Se considera un cilindro de área transversal A, sobre el que se coloca dos embobinados de N1 y N2 vueltas, y de largo l.

## Slide 54: Inductancia Mutua
Se considera un cilindro de área transversal A, sobre el que se coloca dos embobinados de N1 y N2 vueltas, y de largo l.

## Slide 55: Inductancia Mutua
Se considera un cilindro de área transversal A, sobre el que se coloca dos embobinados de N1 y N2 vueltas, y de largo l.

## Slide 56: Inductancia Mutua
Se considera un cilindro de área transversal A, sobre el que se coloca dos embobinados de N1 y N2 vueltas, y de largo l.

## Slide 57: Aspecto Físico
Símbolo eléctrico
Aspecto físico

## Slide 58
Sensor Blindado
Otros sensores inductivos
Sensores de proximidad
Sensor No Blindado

## Slide 59
Otros sensores inductivos
Sensores de proximidad

## Slide 60
Aspecto Físico
(posición)

## Slide 61
Aspecto Físico
(desplazamiento)

## Slide 62
Aspecto Físico

## Slide 63
Aplicación

## Slide 64
Aplicación

## Slide 65
Aplicación

## Slide 66: Laboratorio
Diseñar y construir un LVDT
Determinar valor de la permeabilidad relativa del material
Obtener el modelo
Obtener la curva de comportamiento del LVDT en función del desplazamiento
Determinar la sensibilidad