## Slide 1
INSTRUMENTACIÓN

## Slide 2: Medición de Variables Mecánicas
Temperatura
RTD
Presión
Deformación elástica
Electromecánicos
Nivel
Desplazamiento
Presión hidrostática
Según las características del liquido
Caudal
Por restricción
Tipo turbina
Termistores
Termopares
Termómetros

## Slide 3
INSTRUMENTACIÓN
MEDICIÓN DE PRESIÓN

## Slide 4: PRESIÓN
Definición
Unidades – Conversión
Tipos de presión

## Slide 5
1. Definición
La presión escalar se define como la magnitud de la fuerza normal por unidad de área superficial (Fuerza por unidad de superficie)

## Slide 6
1. Definición
La presión escalar se define como la magnitud de la fuerza normal por unidad de área superficial (Fuerza por unidad de superficie)

## Slide 7
1. Definición
La presión escalar se define como la magnitud de la fuerza normal por unidad de área superficial (Fuerza por unidad de superficie)
¿Unidades?

## Slide 8
1. Definición
La presión escalar se define como la magnitud de la fuerza normal por unidad de área superficial (Fuerza por unidad de superficie)

## Slide 9
1. Definición
La presión escalar se define como la magnitud de la fuerza normal por unidad de área superficial (Fuerza por unidad de superficie)

## Slide 10
2. Unidades - Conversión
Unidades Presión | Pascal[Pa]
1 ATM | 101325
1 BAR | 
1 PSI | 6894.76
Unidades Presión | Pascal[Pa]
1 ATM | 101325
1 BAR | 
1 PSI | 6894.76

## Slide 11
3. Tipos de presión
3.1 Presión atmosférica
3.2 Presión manométrica
3.3 Presión absoluta

## Slide 12
3.1 Presión atmosférica

## Slide 13
3.1 Presión atmosférica
Presión atmosférica: Es la que ejerce una masa de aire de la atmosfera terrestre sobre la superficie.
Presión atmosférica: Fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie.
Presión atmosférica: Presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra.

## Slide 14
3.1 Presión atmosférica
Sobre el nivel del mar
Equivalente | Unidades
760 | [mmHg]
1 | [Atm]
101,3 | [kPa]
14,7 | [PSI]

## Slide 15
3.1 Presión manométrica
Presión manométrica: Presión medida con referencia a la presión atmosférica (Presión relativa – Presión Positiva)

## Slide 16
3.1 Presión manométrica
Presión manométrica: Presión medida con referencia a la presión atmosférica (Presión relativa – Presión Positiva)

## Slide 17
3.1 Presión absoluta
Presión absoluta: Toma como base el cero absoluta, esta presión generalmente es la utilizada para los cálculos termodinámico

## Slide 18
3.1 Presión absoluta
Presión absoluta: Toma como base el cero absoluta, esta presión generalmente es la utilizada para los cálculos termodinámico

## Slide 19
3. Tipos de presión

## Slide 20
Manómetro: Instrumento para la medición de presión de líquidos o gases.
Barómetro: Instrumento utilizado para la medición de la presión atmosférica.

## Slide 21: MODELO MATEMÁTICO
Problemas a resolver
Características de los fluidos

## Slide 22
1. Problemas a resolver

## Slide 23
2. Características de los fluidos
    2.1 Densidad especifica
    2.2 Peso especifico
    2.3 Ecuación fundamental de los fluidos

## Slide 24
2.1 Densidad especifica (ρ)
La densidad (ρ) de un fluido es la relación entre su masa y volumen

## Slide 25
2.1 Densidad especifica (ρ)
La densidad (ρ) de un fluido es la relación entre su masa y volumen

## Slide 26
2.1 Densidad especifica (ρ)
La densidad (ρ) de un fluido es la relación entre su masa y volumen
¿Unidades?

## Slide 27
2.1 Densidad especifica (ρ)
La densidad (ρ) de un fluido es la relación entre su masa y volumen

## Slide 28
2.1 Densidad especifica (ρ)
Material | [Kg/]
Agua | 
Alcohol | 
Cobre | 
Oro | 19.3
Aire | 1.293
Helio | 0.1786
Material | 
Agua | 
Alcohol | 
Cobre | 
Oro | 19.3
Aire | 1.293
Helio | 0.1786

## Slide 29
2.2 Peso Especifico (H)
El peso específico de un fluido es la relación entre su peso y volumen.

## Slide 30
2.2 Peso Especifico (H)
El peso específico de un fluido es la relación entre su peso y volumen.

## Slide 31
2.2 Peso Especifico (H)
El peso específico de un fluido se puede expresar en términos de su densidad.

## Slide 32
2.2 Peso Especifico (H)
El peso específico de un fluido se puede expresar en términos de su densidad.

## Slide 33
2.2 Peso Especifico (H)
El peso específico de un fluido se puede expresar en términos de su densidad.

## Slide 34
2.1 Ecuación fundamental de los fluidos

## Slide 35
2.1 Ecuación fundamental de los fluidos
La presión en el punto más bajo depende de la presión en el punto alto y de la presión ejercida por la columna de líquido que hay entre los dos puntos.

## Slide 36
2.1 Ecuación fundamental de los fluidos

## Slide 37
2.1 Ecuación fundamental de los fluidos

## Slide 38
2.1 Ecuación fundamental de los fluidos
RESOLVER

## Slide 39
2.1 Ecuación fundamental de los fluidos

## Slide 40
2.1 Ecuación fundamental de los fluidos

## Slide 41
2.1 Ecuación fundamental de los fluidos

## Slide 42: CASOS PARTICULARES
Variación altura
Presión de interés
Presión superficie
Forma de onda

## Slide 43
1. Caso Particular – Variación altura

## Slide 44
1. Caso Particular – Variación altura

## Slide 45
1. Caso Particular – Variación altura

## Slide 46
1. Caso Particular – Variación altura

## Slide 47
1. Caso Particular – Variación altura
Altura (h) variable

## Slide 48
1. Caso Particular – Variación altura
A mayor altura (h) :
A menor altura (h) :

## Slide 49
1. Caso Particular – Variación altura
A mayor altura (h) : menor presión
A menor altura (h) : mayor presión

## Slide 50
2. Caso Particular – Presión de interés
DOS CASOS

## Slide 51
2. Caso Particular – Presión de interés

## Slide 52
2. Caso Particular – Presión de interés

## Slide 53
2. Caso Particular – Presión de interés

## Slide 54
2. Caso Particular – Presión de interés

## Slide 55
2. Caso Particular – Presión de interés

## Slide 56
2. Caso Particular – Presión de interés

## Slide 57
3. Caso Particular – Presión superficie
DOS CASOS

## Slide 58
3. Caso Particular – Presión superficie
TANQUE CERRADO
TANQUE ABIERTO

## Slide 59
3. Caso Particular – Presión superficie

## Slide 60
4. Caso Particular – Forma de onda

## Slide 61
4. Caso Particular – Forma de onda

## Slide 62
4. Caso Particular – Forma de onda

## Slide 63: Ejemplo
Se utiliza una galga extensiometrica para determinar la presión ejercida por una columna de agua en un tanque abierto con una altura (h) de 1[m]. Determinar la deformación de la galga si la altura (L) de la galga es de 1 [cm], su radio (r) es de 0.5 [cm] y Y=9x1010 [N/m2]

## Slide 64: Ejemplo

## Slide 65: Ejemplo

## Slide 66: Ejemplo

## Slide 67: Ejemplo

## Slide 68: Ejemplo

## Slide 69: Ejemplo
Esfuerzo (σ)
Deformación (ε)
Modulo Young (E)
Galga

## Slide 70: Ejemplo
Galga

## Slide 71: Ejemplo
Galga

## Slide 72: Ejemplo
Galga

## Slide 73: Ejemplo
Galga

## Slide 74: Ejemplo
Galga

## Slide 75: Ejemplo
Galga
Corregir área transversal, es pi sin el 2

## Slide 76: Ejemplo
Galga

## Slide 77: Ejemplo
Galga

## Slide 78: Ejemplo
Galga

## Slide 79: Ejemplo
Galga

## Slide 80: Ejemplo
Galga

## Slide 81: Ejemplo
Galga

## Slide 82: Ejemplo
Galga

## Slide 83: Ejemplo
Galga

## Slide 84: Ejemplo
Galga

## Slide 85: TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
Transductores de deformación elástica
Transductores electromecánicos

## Slide 86
1. Transductores de deformación elástica
Tubo de Bourdon
Transductor de presión en espiral
Transductor de presión helicoidal
Transductor de presión en fuelle
Transductor de presión doble fuelle o doble diafragma

## Slide 87
Tubo de Bourdon

## Slide 88
Tubo de Bourdon

## Slide 89
Tubo de Bourdon
Características
Mide presiones relativas o manométricas
Escala lineal
Rango Pascales

## Slide 90
Tubo de Bourdon

## Slide 91
Transductor de presión en espiral
Características
Mide presiones relativas
Usado para espacios abiertos

## Slide 92
Transductor de presión helicoidal
Características
Mide presiones relativas

## Slide 93
Transductor de presión en fuelle
Características
Mide presiones relativas

## Slide 94
Transductor de presión doble fuelle o doble diafragma
Características
Mide presiones absolutas

## Slide 95: Ejemplo
Determinar la indicación del tubo de Bourdon si H=1[m]

## Slide 97
2. Transductores electromecánicos
Transductor resistivo
Transductor magnético
Transductor capacitivo

## Slide 98
Transductor resistivo
Potenciómetros acoplados mecánicamente a transductores de deformación elástica

## Slide 99
Transductor resistivo
Potenciómetros acoplados mecánicamente a transductores de deformación elástica

## Slide 100
Transductor magnético
Utilizar sensores magnético para convertir el desplazamiento en una variación de inductancia o de tensión directamente

## Slide 101
Transductor magnético
Utilizar sensores magnético para convertir el desplazamiento en una variación de inductancia o de tensión directamente

## Slide 102
Transductor magnético
Utilizar sensores magnético para convertir el desplazamiento en una variación de inductancia o de tensión directamente

## Slide 103
Transductor capacitivo
Transductores capacitivos de área variable para convertir el desplazamiento en una variación de capacitancia

## Slide 104
Transductor capacitivo
Transductores capacitivos de área variable para convertir el desplazamiento en una variación de capacitancia

## Slide 105
Transductor capacitivo
Transductores capacitivos de área variable para convertir el desplazamiento en una variación de capacitancia

## Slide 106
Transductor capacitivo
Transductores capacitivos de área variable para convertir el desplazamiento en una variación de capacitancia

## Slide 107: Ejemplo
Se quiere realizar la medición de presión de un tanque de altura 0.75 m lleno de agua, utilizando un transductor capacitivo cilíndrico de r1=2[cm] y r2=1[cm] acoplado al tanque mediante un fuelle. Si la curva representa el patronamiento del fuelle, determinar:
a. La presión en función del fuelle.
b. Calcular εr si S=-0.12x10-15 [F/Pa]

## Slide 108: Ejemplo

## Slide 109: Ejemplo
a. La presión en función del fuelle

## Slide 110: Ejemplo
b. Calcular εr si S = -0.12x10-15 [F/Pa]

## Slide 111: Ejemplo
b. Calcular r1 y r2 si S = -0.12x10-15 [F/Pa]

## Slide 112: Ejemplo
b. Calcular r1 y r2 si S = -0.12x10-15 [F/Pa]

## Slide 113: Ejemplo
b. Calcular r1 y r2 si S = -0.12x10-15 [F/Pa]

## Slide 114: Ejemplo
b. Calcular r1 y r2 si S = -0.12x10-15 [F/Pa]

## Slide 115: Ejemplo
b. Calcular r1 y r2 si S = -0.12x10-15 [F/Pa]

## Slide 116: Ejemplo
b. Calcular r1 y r2 si S = -0.12x10-15 [F/Pa]

## Slide 117: Ejemplo
b. Calcular r1 y r2 si S = -0.12x10-15 [F/Pa]

## Slide 118: Ejemplo
b. Calcular r1 y r2 si S = -0.12x10-15 [F/Pa]

## Slide 119: Ejemplo
b. Calcular r1 y r2 si S = -0.12x10-15 [F/Pa]